문서번호	정수시설과-3088
결재일자	2018.10.5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
강병우		백상희	10/05 서대훈
협 조

[2019년 투자사업]

배출수처리장 공정유량계 설치 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 10.

강북아리수정수센터

정수시설과

[2019년 투자사업]

배출수처리장 공정유량계 설치 계획

배출수처리시설 공정별(배슬러지,탈수유량,2차농축조 상등수) 유량을 파악하여

배출수처리시설의 운영개선을 도모하고자 함

Ⅰ		현황 및 예산편성 사유

□ 시설현황

공정별	규 격	개 소	비 고
배슬러지유량	600mm	1	측정 매질이 물과 슬러지 혼합물이라 전자식 유량계가 적합함
탈수유량	350mm	1
2차농축조 상등수유량	100mm	1

□ 개량실적 및 계획

연도별	계	2015	2016	2018	2019
수 량					3개소
계열별					배출수처리장

□ 예산편성 사유

◯ 설치사유

- 배출수처리시설의 공정별(배슬러지유량,탈수유량,2차농축조 상등수유량) 유량계를 설치하여 배출수처리시설 및 정수장 수운영 개선을 도모하고자 함.

Ⅱ		추 진 계 획

□ 2019년 예산반영

◯ 사 업 명 : 배출수처리장 공정유량계 설치

◯ 사업내용

***********************

****************************

*****************************

**********************************

****************************************

◯ ****************

◯ 예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,기계장치,시설비및부대비,시설비

◯ 추진계획

- 2019. 1  : 설계

- 2019. 2  : 심사 및 발주

- 2019. 6  : 준공.   끝.