문서번호	서울특별시차량정비센터-11888
결재일자	2018.10.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		서무팀장	소장
이길용		유진국	10/05 신용휴
협조

식당 온수관 연결 조치작업보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 10.

차량정비센터

식당 온수관 연결 조치 작업 보고

노후 주름관 제거 작업 및 온수관 연결 작업을 조치하고 그결과를 아래와 같이 보고함.

Ⅰ		현 황

❍ 발생일시 : 2018. 08. 07.(화) 10시00분경

❍ 점 검 자 : 이길용

❍ 점검내용 : 온수관 미설치된 상태.

온수관 공급 미설치 된 상태

Ⅱ		조치내용 및 결과

❍ 조치일시 : 2018. 10. 02.(화) 14:10 ~ 16:50

❍ 노후 주름관 제거, 급수관,온수관 연결 설치 작업 완료.

(작업자: 이 길 용)

온수관 공급 설치 조치 완료

끝.