문서번호	정수과-4447
결재일자	2018.10.5.
공개여부	대시민공개

주무관		정수과장							결재
정승열		10/05 강성욱
협 조

정수처리시설 청소용역 감독일지(2018.10.4~5)

청소일시	2018. 10.4 ~ 10.5
시설물	#2 착수정
감독자	환경7급 정승열
청소인력	5명(변영호, 이해동, 임봉환, 천현태, 이현성)
□ 청소내역 ○ #2 착수정 – 1,2지 - 고압세정기 및 청소도구를 이용 벽면 세척 - 바닥 슬러지 제거 및 세척 끝.