		마포소방서
수신	***********************************************
(경유)
제목	전신주 이전 관련 질의 민원 회신

1. 접수번호: 2018****************

2. 민원내용: [붙임 참조]

3. 민원답변

○ 소방행정 발전을 위한 관심과 고견에 감사드리며, 귀 댁의 평안함을 기원합니다. 저는 마포소방서 담당자 문성호입니다.

○ ********************* 전신주 이전 설치에 관한 내용 답변드리겠습니다.

가. ***** 도로는 소방도로인지?

⇒ 소방서에서 관리하는 도로는 없으며 해당 도로 관리주체는 마포구청 토목과, 전신주 설치에 관한 사항은 마포구청 건설관리과입니다.

나. 전신주에는 어떤 용량의 변압기가 설치 되어 있는지?

⇒ 해당 문의 사항은 설치한 한국전력공사에 문의 해주시기 바랍니다.

다. 변압기는 주택 밀집 지역 및 소방도로에 설치할 수 있는 지?

⇒ 변압기 설치 여부는 한국전력공사에 문의하여 주시기 바랍니다.

라. 전신주를 설치하는데 소방서의 허가를 받았는지?

⇒ 전신주 설치는 소방서와 협의 하는 사항이 아니며 한국전력공사와 마포구청이 협의하여 설치합니다.

마. 전신주는 소방 사다리차나 이사집을 옮기는 사다리차가 지나는데 충돌할 위험이 있는데 그 위험성에 대한 조사는 하였는 지 및 조사 결과?

⇒ 해당 전신주가 있는 도로는 도로폭 5.5M 전신주 변압기 및 전선 설치 높이 18M로 고가사다리차(전장12.3M 전폭2.5M 전고3.9M) 통행에 방해를 받지 않습니다. 다만 고가 사다리차 아웃트리거 전개 시 6M 공간 확보 문제로 부서는 할 수 없습니다.

바. 전신주는 변압기에서 발생하는 전자파의 위험성에 대하여 조사를 하였는지?

⇒ 해당 문의 사항은 한국전력공사에 문의하여 주시기 바랍니다.

○ ***** 도로는 전신주로 인한 소방차량 통행에 장애가 없음을 알려 드리며 전신주 이전 요청을 원하시면 한국전력공사에 문의 하시기 바랍니다.

○ 또 다른 문의사항은 마포소방서 재난관리과 02)715-2119로 문의하여 주시면 성심껏 답변드리겠습니다. 감사합니다.  끝.

							마포소방서장
담당자							문성호			대응총괄팀장					김상현					재난관리과장					전결 10/05 이은와
협조자
시행			재난관리과-7265									(						)		접수											(						)
우	04098					서울특별시 마포구 창전로 76															/
전화		02-715-4119						/전송			02-3275-3119					/	2012111248@seoul.go.kr												/	부분공개(6)