내 삶을 바꾸는 서울 10년 혁명
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	2018. 9월중 한강교량 CCTV영상감시 출동시스템 유지관리 용역결과 보고

1. LJ-55-0831(2018. 9. 31)호“2018년 한강교량 CCTV 영상감시 출동시스템 유지관리 용역”부분 기성신고“와 관련입니다.

2. 2018. 9월중 한강교량 CCTV 영상감시 출동시스템 유지관리 용역결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 관리업체 : ******************

나. 계약금액 : ********************************

다. 용역결과

구 분		누계	월계	관제소 장애		CCTV 장애
				S/W	H/W	S/W	H/W
합 계		144
여의도 관제소	경(經)정비	27	1			1
	중(重)정비	1
반 포 관제소	경(經)정비	31	1			1
	중(重)정비
뚝 섬 관제소	경(經)정비	91	6	2		4
	중(重)정비	2

붙임 : 1. 유지보수 일일점검표 3부.

2. 출근부 3부.

3. 정기점검 결과보고서 3부.  끝.

★담당자	장충식		구조대책팀장	정선웅		재난대응과장	10/05 김학준
협조자
시행	재난대응과-21148	(		)	접수		(		)
우	04628/	서울시 중구 퇴계로26길52 소방재난본부 재난대응과	/	http://fire.seoul.go.kr/
전화	02-3706-1421	/전송	3706-1419	/	janjj99@seoul.go.kr	/	부분공개(6)