투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	도시철도사업부장
(경유)
제목	별내선(8호선연장) 건설공사 환기구 개선관련 검토사항 회신

1. 도시철도사업부-6287호(2018.8.30.)와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 환기구 풍도구조물의 위치변경에 따른 (기계·전기분야)설계용역사의 검토의견을 송부하오니 업무에 참고하시기 바라며, 풍도구조물 위치변경이 확정되면 변경된 도면 등 변경사항을 송부하여 주시기 바랍니다.

○ 설계용역사 검토의견

- 기계분야 : 기계설비 저촉사항이나 환기효율 저하 없음.

송풍기 급기덕트(슬리브) 위치 변경, 송풍기실 격벽마감

- 전기분야 : 전기설비의 저촉사항 없음

설비 반입용 호이스트레일 이설 및 전기실 격벽마감(1안 또는 2안)

풍도 점검용 나선형사다리 이설 등(도면 참조)

붙임 : 1. 본선 환기구 풍도위치 조정에 따른 설계용역사 검토공문 및 관련도면.  끝.

	도시철도설비부장
주무관	허웅		설비공사과장	황영일		도시철도설비부장	10/05 구자훈
협조자	시설전기과장	이덕한
시행	도시철도설비부-9328	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 8층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-2210-1527	/전송	02-2210-1536	/		/	대시민공개