항온항습기(상황실)고장발생 보고

문서번호	현장대응단-7295
수 신 자	소방행정과장
접수번호

결재	상황실장		지휘3팀장		현장대응단장
		정길수		허봉식		10/08 代허봉식

장비명(건명)	항온항습기 HT-A3GG3	관리부서	현장대응단 지휘팀
고 장 일 자	2018.10.7	장 소	2층 상황실 내 통신실
원인 및 상태	◯ 원인: 불명 ◯ 상태: 작동불능
담당자 의견	◯ 결함발견 후 일정기간 관찰 및 조치 - 엘지전자 종합가전 A/S 현장방문한 바, ‘제조업체 수리의뢰’ 의견 ◯ 제조업체(주식회사 세원 센추리) 고장수리 요함 - 제조업체 A/S 접수 및 방문 후 처리 예정
그 밖의 사항	없 음
위 고장상태를 보고합니다. 2018년 10월 7일 담당자 계급 소방위 성명 정 길 수 (인)

	현장대응단장