수방상황 일일보고

(10.5일 14:00 ~ 10.6일 09:00)

결재	주무관	시설보수과장	남부도로사업소장
	이철형	권태선	10/08 代송기영

2018. 10. 6(토) 09:00기준
구 분	기 상 상 황
날 씨	⋅어제 : 비 ⋅오늘 : 비
강수확률(%)	⋅70%	예상강우량	30.0~80.0mm
기상특보 현 황	서울시 호우주의보(08:00)
강우량(mm)	누계강우량	어제 강우량	금일 강우량
1,051mm	36.5mm	55.5mm
단계발령 현 황	1단계	발령사항	10.05.(14:00) : 보강근무 10.05.(22:00) : 1단계
근무현황	계	상황실	지하차도	조종원	공무직	기타
9	5	3	1	-	-
장비동원 현 황
지하차도 배수현황 (6개소)	구 분	소계	대방	영등포 (무인)	여의교	사평	동작 (무인)	염곡	선암
가동횟수(회)	87	14	11	9	12	23	11	7
가동시간(분)	362	36	28	44	66	47	113	28
토출량(톤)	2,001	180	140	253	235	235	678	280
민원처리 현 황	접 수	처 리
계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타	계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
주요지점수위 및 팔당댐방류량	수위	구분	침수 수위	통제 수위	현재 수위	팔당댐 현황 (㎥/sec)	저수위 (El.m)	유입량 (㎥/sec)	방류량 (㎥/sec)
한강대교	10.5	8.5	1.37	24.85	877	877
잠수교	6.2 (차량)	5.5 (보행자)	3.52
특기사항 (재해,기타)	○ 특이사항 없음