수방상황 일일보고

(10.6일 9:00 ~ 10.6일 13:00)

결재	주무관	시설보수과장	남부도로사업소장
	이철형	권태선	10/08 代송기영

2018. 10. 6(토) 13:00기준
구 분	기 상 상 황
날 씨	⋅어제 : 비 ⋅오늘 : 비
강수확률(%)	⋅30%	예상강우량	0.0mm
기상특보 현 황	서울시 호우주의보 해제(11:00)
강우량(mm)	누계강우량	어제 강우량	금일 강우량
1062.5mm	36.5mm	67.0mm
단계발령 현 황	평시	발령사항	10.06(11:00) : 1단계 해제 보강근무 10.06.(13:00) : 보강근무 해제
근무현황	계	상황실	지하차도	조종원	공무직	기타
10	6	3	1	-	-
장비동원 현 황
지하차도 배수현황 (6개소)	구 분	소계	대방	영등포 (무인)	여의교	사평	동작 (무인)	염곡	선암
가동횟수(회)	17	3	1	1	4	5	2	1
가동시간(분)	77	8	5	15	15	11	19	4
토출량(톤)	432	40	25	83	75	55	114	40
민원처리 현 황	접 수	처 리
계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타	계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
주요지점수위 및 팔당댐방류량	수위	구분	침수 수위	통제 수위	현재 수위	팔당댐 현황 (㎥/sec)	저수위 (El.m)	유입량 (㎥/sec)	방류량 (㎥/sec)
한강대교	10.5	8.5	1.52	25.01	1681	1280
잠수교	6.2 (차량)	5.5 (보행자)	3.7
특기사항 (재해,기타)	○ 특이사항 없음