출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	민원총괄팀장	행정지원과장
	송경일	김동규	10/08 서재식

명에의하여 상ㆍ하수도누수요금 적용 신청과 관련하여 관내 아래 수전에 대하여 출장점검하고 아래와 같이 보고합니다.

2018 . 10. 08.

보고자 :  주무관   성명 : 송 경 일

보       고       내       용

조사일자

2018. 10. 05 (금)

건    명

상ㆍ하수도 누수요금 적용신청 현장조사 결과보고서************

내용

□ 대상수전

고객번호	주 소	신 청 인	연 락 처	건물 전경사진
*******	**** **********	***	*************
*****	******	****	******
*******	********	***********

□ 납기별사용량 분석

납기	사용량(㎥)	감면금액(원)	비고
2018.10	2221	-4,296,030원	누수감액 적용
2015.08	4	-	4개월 평균사용량: 6.2㎥
2015.05	6	-

● 검침(18년 09월30일 정기검침 지침: 2221㎥, 사용량: 2221㎥, 18년 10월05일 : 현재지침: 2221㎥)

내용

□ 사용량격증원인 : 옥내누수

● 위 수전의 누수발생부분에 대하여 2018. 10월 03일 수리 완료함.

누수공사 사진	계량기 현장지침사진

□ 조사자의견

● 상기 수전은 옥내누수로 현장 조사 확인한바 지상1층 단독주택 가정용으로 이문동 1구역  재개발 지역으로 2016년 3월부터 현재까지 공가로 물을 사용하지 않아 수도배관 노후로

계량기실 옆 마당 인입선 누수로 인한 다량의 누수 발생. 2018년 10월 납기 사용량이 급증한 옥내누수 수용가임.

● 4개월 평균 사용량이 6.2㎥이며 누수수리 후 현재지침(18.10.05. 지침 : 2221) 2018년 09월30일 정기지침: 2221㎥로 2개월 추정사용량 0㎥(0㎥÷5일×60일)로 누수수리후 현재는 정상 사용되고 있으며, 10월납기 누수사용량에 대하여  누수감액처리 하는 것이 타당함.

● 위 민원신청에 대하여 관련규정<서울특별시수도조례 제26조 제3항, 시행규칙 제28조 및 누수요금 감면처리업무 지침(부본부장 방침 제616호)>, 서울특별시 하수도 조례 시행규칙 제11조 제2항에 따라 정상사용량(비정상사용량을 제외한 직전 평균 사용량)을 기준으로 초과 발생한 누수량을 감액처리코자 합니다.  끝.

비  고

첨부   1. 상수도누수요금적용신청서 및 수리영수증 1부.

2. 누수복구 공사사진 1부.

3. 전기사용 내역서 1부. 끝.