현장확인 결과보고서

등록번호	요금과-16182

결재	주무관	요금관리팀장	요금과장
	심우회	백형기	10/08 代백형기

	************* 주계량기가 동파되어 사제계량기로 설치하여 사용하고 있어 계량기 재설치 후, 사용토록 조치하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2018. 04. 03.
보고자 : 7급 성명 : ***

□ 수전내역

주 소	성명	관리번호	업종	구경	비고(계량기 변상)
************	******	*********	일반용	15mm	계량기 22,570원, 설치봉인1,720원, 교체비용13,550원

※ 적용기간 2018:2018.01.01.~2018.12.31

□ 급수사용실태 확인사항

**********************************************************

□ 현장조사 내용

상기 수전은 현장조사 확인 결과 계량기 망실 상태로 사제계량기를 설치하고 사용하고 있음.

□ 조사자 의견

*****************주계량기가 동파되어 사용자가 사제계량기를 설치하고 사용하고 있어 계량기 재설치 후, 비용을 정산 처리함.

끝.