문서번호	서울특별시차량정비센터-11952
결재일자	2018.10.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		서무팀장	소장
이길용		유진국	10/08 신용휴
협조

급탕탱크 노후메꾸라 작업보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 10.

차량정비센터

급탕탱크 노후메꾸라 작업보고

급탕 탱크 노후 메꾸라 제거 작업 및 스텐용 메꾸라 작업을 조치하고 그결과를 아래와 같이 보고함.

Ⅰ		현 황

❍ 발생일시 : 2018. 09. 22.(토) 17시01분경

❍ 발 견 자 : 당직자 : 이임규 주무관

❍ 점검내용 : 급탕 탱크 배출구 노후 메꾸라 파손된 상태.

급탕 탱크 배출구 노후 메꾸라 파손	급탕 탱크 배출구 상태

Ⅱ		조치내용 및 결과

❍ 조치일시 : 2018. 09. 22.(토) 19:10 ~ 20:50

❍ 급탕 온수 탱크 배출구 스텐용 메꾸라 설치 작업 완료.

(작업자: 이 길 용)

급탕 탱크 배출구 스텐용 메꾸라 설치	급탕 탱크 배출구 스텐용 메꾸라 설치

끝.