현장확인 결과보고서

등록번호	요금과-16194

결재	주무관	요금관리팀장	요금과장
	심우회	백형기	10/08 代백형기

	******************** 외 4건의 동소재지를 방문하여 수도계량기 상태를 현장확인 하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2018. 04. 23.
보고자 : 7급 성명 : ***

□ 수전내역

주 소	성명	관리번호	업종	기물번호	구경	홋수,지침
************	****	*********	가정용	*********24	15mm	지하101호, 1940
상동	***	*********	가정용	P1700911549	15mm	101호, 15
상동	***	*********	가정용	*********89	15mm	201호, 1153
상동	***	*********	가정용	*********06	15mm	301호, 1921
상동	***	*********	가정용	*********09	15mm	401호, 1696

□ 급수사용실태 확인사항

************* 김형숙 등 5개 수전 검침확인 근무보고서 현장 출장결과 수도계량기가 흙으로 덮여 있었음.

□ 현장조사 내용

상기 수전은 공가 상태로 수도계량기 매몰되어 있어서 흙을 제거하고 검침확인 함.

□ 조사자 의견

**************등 5개 수전 수용가에 공가 중이어서, 수도계량기 폐전처리 독려하고 종료 함.

끝.