＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	상수도사업본부
수신	전산정보과장
(경유)
제목	아리수인포시스템 보온재 종류 및 벽체형 상세위치 선택란 추가 요청

1. 본부장 요청사항(2018.9.4.)과 관련입니다.

2. 계량기함 내 동파안전계량기 및 보온재 설치에 따른 동파예방 효과 분석과 벽체형 수전에 대한 계량기함 유형별 현황 파악을 본부장이 요청하였으나 현재 아리수인포시스템상에 계량기함 내 설치된 보온재 종류와 벽체형 계량기함의 상세위치 선택입련란이 없으므로

3. 설치된 보온재의 종류와 벽체형 계량기함의 상세위치 자료를 구축할 수 있게 아래와 같이 선택입력란을 추가로 구성하여 주시기 바랍니다.

가. 분  야 : 아리수인포시스템 보호통(함)관리에 선택입력란 추가 요청

나. 내  용

- 수용가관리 상수도계량기의 보호통(함)관리 매뉴 개선

구 분		현 재	개 선
맨홀형 (지하식)	상세위치	◻ 선택입력	◻ 선택입력
		선택 항목 부족	선택 항목 추가
	보온재 종류	◻ 선택입력란 없음	◻ 선택입력란 추가
		선택 항목 없음	선택 항목 추가
벽체형	상세위치	◻ 선택입력란 없음	◻ 선택입력란 추가
		선택 항목 없음	선택 항목 추가
	보온재 종류	◻ 선택입력란 없음	◻ 선택입력란 추가
		선택 항목 없음	선택 항목 추가

다. 기  타 : 시스템 기능개선 관련 담당자 협의. 끝.

	계측관리과장
주무관	지장환		계측관리과장	10/08 김오열
협조자
시행	계측관리과-7191	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-1253	/전송		/		/	대시민공개