		강남소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원접수에 따른 현장확인 및 조치결과 보고

1. 서울특별시 응답소 민원사항(접수번호 20181005902617)과 관련입니다.

2. 민원인이 국민신문고를 통하여 신청한 민원건에 대하여 다음과 같이 보고합니다.

가. 민원접수내용 : 강남구 언주로 871 소화전 작업중인거 같지 않은데 열려있음

나. 민원처리결과 : 먼저 소방행정에 많은 관심과 애정을 가져 주시는 귀하에 대하여         감사의 말씀을 드립니다. 민원인께서 보내주신 소화전은 강남소방서에서 관리하는         공설 지상식소화전 1336호이며, 열린 맨홀은 겨울철 동파방지를 위하여 지상식소화전         몸통까지 물이 들어오지 못하게 잠그고 사용할 때 돌리는 스핀들이 들어있는 제수변         입니다. 10월 8일 13시경 현장 확인하여 제수변 맨홀 뚜껑을 닫았습니다. 다시 한번         조치를 취할 수 있게 신고해주셔셔 감사의 말씀을 드립니다. 강남소방서는 앞으로도         화마로부터 시민의 생명과 재산을 보호하기 위해 노력하겠습니다. 앞으로도 소방행정에         많은 관심을 부탁드리며, 더 궁금하신 사항은 아래의 연락처로 문의하여 주시면 성심껏         안내해드리겠습니다. (강남소방서 재난관리과 소방용수담당 : 이상희 ☎ 02-6981-7443)

붙임 현장확인 사진 1부.  끝.

담당자							이상희			대응총괄팀장					代정민석					재난관리과장					10/08 임남길
협조자
시행			재난관리과-9411									(						)		접수											(						)
우	06171					강남구 테헤란로 629 (삼성동)															/			http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화		02-552-1190						/전송			02-553-3199					/	hyggelife@seoul.go.kr												/	부분공개(5)