투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	시설과장
(경유)
제 목	제3아프리카관 내실환경 개선공사 시행 추가요청

1. 시설과-5286(2018.8.28.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 시행예정인 『제3AF관 환경개선 공사시행』중 일부 추가 부분이 있어 아래와 같이 추가 시행요청하오니 적용하여 주시기 바랍니다.

가. 추가 내역

추가 내용	비고
-관람로입구 ENT(출입문)계단(철거후 재설치)을 장애인 경사면으로 설치(이설)
-관람창 : 이중접합유리 + 안전폴리카보이네트 (2P) (1P)	※관람객 및 동물의 안전을 위한 강화 유리 요망

끝.

	동물원장
★주무관	박혜미		주무관	최종운		동물복지2과장	송부용		동물원장	10/10 어경연
협조자	시설과장	오임석
시행	동물복지2과-3836	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102	/
전화		/전송		/		/	대시민공개