문서번호	신교119안전센터-4160
결재일자	2018.10.10.
공개여부	부분공개(6)

담당자	1팀장	센터장			결재
최순조	김성권	10/10 홍성록
협 조

화재방어 검토회의 결과 보고(종로구 옥인동 산3-14번지 석굴암 산신각)

1. 검토회의 개최

가. 일    시 : 2018. 10. 7.(일) 10:00 ~ 10:30

나. 참석인원 :

1팀 9명(김성권,배상식,최순조,박선준,최백진,김지환,조태영,곽지우,김종윤)

2. 화재 발생 현황

가. 시 간

발 생 일	각 지	출 동	도 착	완 진	비 고
10. 4(목)	03:50	03:51	03:58	06:20

나. 장 소

대 상	위 치
종교시설	종로구 옥인동 산 3-14 석굴암 산신각

다. 원인 및 개요 : 불국사에서 관리하고있는 인왕산 석굴암(암자) 산신각 제단 하단에 신도들이 봉양을 올리는 양초가 다량이 켜져있는 상황에서 좌측부분의 양초들이 녹으면서 촛농이 하단으로 불꽃과 같이 흐르면서 앞쪽의 양초 2~3개를 쓰러뜨렸으며, 쓰러진 양초에 의하여 절방석이 연소되면서 벽면으로 착화발화하여 상단으로 연소확대되면서 전소시켰으며, 연소시 발생된 불꽃이 암벽틈에 쌓여있는 낙엽등에 착화발화하여 산불로 이어진 화재.

라. 피해 상황

1) 인명피해 : 없음

2) 재산피해 : 938천원(동산 938천원)

3. 출동 인원 및 장비 : 284명(소방 100, 경찰 31, 구청 100, 군부대 53 기타)

46대(펌프 10, 탱크 14, 구조 3, 구급 2, 기타 4, 구청 1, 경찰 12)

4. 수리현황 : 해당없음

5. 화재방어활동

가. 출동중 교통 상황 : 신교안전센터--> 자하문로 --> 경복궁역 교차로 --> 사직단 -->

인왕산로 --> 석굴암

나. 최초 목격 상황 :

○ 초기 발견자 소화기 2대를 이용하여 초기 진화시도함.

○ 인근 근부대 대원이 군부대에서 관리하고있는 CCTV를 보고 상기 지점에서 불이나는 것을 모니터로 보고 군장병들이 소화기를 들고 현장으로 달려와 진화 시도함.(소화기 10여대 사용)

○ 신교대 석굴암 입구 도로변에 도착하여 수관14본(총160m) 전개하여 석굴암 산신각에 도착, 산신각은 전소중이였고, 뒤편 소나무등으로 연소확대된 상태.

다. 현장활동 상황

- 현장 도착 즉시 대원 수관전개 및 등짐펌프 등 착용하고 석굴암 산신각에 도착, 초기방수가 되지 않아 등짐펌프 이용하여 산불 연소확대 저지, 방수후 산신각 전면 및 주변 산불 진압 및 잔화정리 실시.

- 각 대원별 임무 기록

- 팀장 : 무선으로 최초 상황전파, 화점 방수, 인명검색, 연소방지 등 지시

- 관창수 : 산신각 화점에 집중방수 실시 후, 잔화정리

- 관창보조 : 등짐펌프 이용하여 산불 연소확대 저지, 인명검색

- 펌프차 운전원 : 펌프차 용수 보급 소화전 점유

- 구급차 대원 : 수관전개 및 소방용수 점유 보조

6. 화재방어상 문제점 및 대책

문 제 점	대 책
- 인왕산 중턱에 대상물이 있어 초기진입시 시간지연등 진압에 어려움 발생 - 자체소방시설 부족	- 사찰 관계자와 주기적인 소방훈련 필요 경비인력 초기진화 훈련 등 실시 - 비상시 사용할수 있는 소방시설 확충

7. 위치도 및 작전도

위 치 도	사 진
화재진압 작전도