문서번호	기전과-4823
결재일자	2018.10.10.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
김해중		10/10 임태수
협조

도로 기전시설물 유지보수공사(연간단가)

작업지시 계획(6차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 10.

남부도로사업소

(기  전  과)

도로 기전시설물 유지보수공사(연간단가)

작업지시 계획(6차)

도로 기전시설물 점검 및 순찰결과 안전사고 발생 위험이 있는 시설물에 대한 보수를 실시하여, 기전시설물 관리에 만전을 기하고자 함

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2018년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)

○ 공사업체 : ****************

○ 공사기간 : 2018. 2.28 ~ 12.28

○ 공사금액 : *************

□ 그간 추진사항

○ 1차 작업지시 건

- 작업기간 : 2018. 4. 6 ~ 4.30

- 작업내용 : 터널 2,691등, 지하차도 1,674등, 가로등 142등 세척완료

○ 2차 작업지시 건

- 작업기간 : 2018. 4. 16 ~ 5.30

- 작업내용

․ 보라매고가외 3개소 노후등 LED로교체 13등

․ 호암2터널외 1개소 부점등 보수 110등

○ 3차 작업지시 건

- 작업기간 : 2018. 5. 18 ~ 6.11

- 작업내용 : 여의상류 IC 노후 등 LED로 교체 108등

○ 4차 작업지시 건

- 작업기간 : 2018. 9. 4 ~ 9. 11

- 작업내용 : 여의상류 IC외 2개소 배전반 교체

○ 5차 작업지시 건

- 작업기간 : 2018. 10. 4 ~ 10. 20

- 작업내용 : 노후 하부등 LED로 교체 56 및 부점등 보수 405등

□ 금회 작업지시 사항(6차)

○ 작업기간 : 2018. 10. 11 ~ 10. 20

○ 작업내용 : 가로등주 7본(2등용), LED 가로등기구 14등 교체

위 치	공종	규격	단위	수량	비고
신길지하차도	가로등주 교체	2등용	본	7
	LED 가로등기구 교체	LED75w	등	14

※ 작업지시 세부내역은 붙임문서(6차 작업내역서) 참조

□ 향후계획

○ 위 사항에 대하여 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가) 업체에 작업 지시 후 조치코자 함.

붙임 : 6차 작업내역서 1부.  끝.