내 삶을 바꾸는 서울 10년 혁명
	서울특별시
수신	영등포아리수정수센터소장(정수시설과장)
(경유)
제목	청담도로공원 내 도수관로 공기밸브 설치 관련 협의 회신

1. 영등포아리수정수센터 정수시설과-8529(2018.9.27.)호 관련입니다.

2. 풍납취수장 모터펌프 급정지로 인한 상수관로 수충격 보호 목적으로 귀 부서에서 추진 중인 「수충격 완화설비 설계용역」의 올림픽대로 청담도로공원 내 공기밸브(2개소) 설치에 대하여 검토의견을 다음과 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

○ 검토의견

- 청담도로공원은 서울시 지역발전본부 동남권사업단에서 추진 중인 「국제교류복합지구 조성사업」에 편입된 지역으로 향후 올림픽대로 선형 변경 등을 감안할 때 관련 부서와 별도 협의 요망

- 향후 공기밸브 설치를 위한 세부 공사계획수립시 구체적인 내용으로 별도 협의를 이행하여 주시기 바람.

끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	박용화		전용도로팀장	김윤기		도로시설과장	10/10 김진효
협조자
시행	도로시설과-10940	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 1동 2층	/
전화	02-2133-1664	/전송	02-2133-1078	/	yonghwa08@seoul.go.kr	/	대시민공개