문서번호	서울특별시차량정비센터-12027
결재일자	2018.10.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		서무팀장	소장
이길용		유진국	10/10 신용휴
협조

급탕탱크 드레인 작업보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 10.

차량정비센터

급탕탱크 드레인 작업보고

급탕 탱크 노후 엘보 제거 작업 및 볼 밸브 설치 작업을 조치하고 그결과를 아래와 같이 보고함.

Ⅰ		현 황

❍ 발생일시 : 2018. 09. 28.(금) 16시50분경

❍ 점 검 자 : 이 길 용

❍ 점검내용 : 급탕 탱크 드레인 노후 엘보 상태.

급탕 탱크 드레인 노후 엘보	급탕 탱크 드레인 누수발생 임시 막힘조치

Ⅱ		조치내용 및 결과

❍ 조치일시 : 2018. 10. 02.(토) 13:30 ~ 16:50

❍ 급탕 온수 탱크 드레인 볼 밸브 설치 작업 완료.

(작업자: 이 길 용)

급탕 탱크 드레인 볼 밸브 설치

끝.