문서번호	시설관리과-18042
결재일자	2018.10.10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장
최지영		10/10 편병률
협조

누수피해 배상요구에 따른 검토 보고(서초구 양재동 251-3)

2018. 10.

강남수도사업소

(시설관리과)

누수피해 배상요구에 따른 검토 보고

(서초구 양재동 251-3)

서초구 양재동 251-3번지 누수에 따른 피해배상요구가 접수되어 현장조사 후

아래와 같이 보고합니다

□ 발생현황

○ 누수피해신고 접수

- 접 수 일: 2018.10.10.(수)

- 위   치: 서초구 양재동 251-3

- 신 고 인: ********************

○ 누수복구 현황

- 누수위치: 서초구 양재동 251-3

- 현장출동: 2018.10.2. 15:00

- 조치현황: 2018.10.2. 19:00

- 누수사유: 도로상 본관에서 누수 확인하여 개량 완료함

○ 피해배상 청구 현황

- 요 구 일: 2018.10.10.(수)

- 요 구 인:************************************

- 피해내용: 양재동 251-3번지 상수도관 누수로 건물 벽면 등이 오염되어 피해보상 요구함.

○ GIS 배관망도

****

□ 현장조사 내용

○ 현장사진

바닥 누수 피해	벽면 및 바닥 누수 피해

□ 조치 의견

○ 위 민원사항을 우리 본부와 배상책임보험(누수피해)이 계약된 한국지방재정공제회에 사고 접수하여 민원처리에 만전을 기하고자 합니다.

붙임: 누수복구 공사 완료 보고서 1부.  끝.