＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2018년 하반기 유량계 유지관리 점검계획 알림

1. 2018년도 하반기 유량계 설비에 대한 유지관리 점검계획을 알려 드리니 점검에   차질이 없도록 준비하여 주시기 바랍니다.

가. 점검대상 : 유량계 442개소, 유량감시시스템 14개소

나. 점검일정 : ‘18.11. 5 ~ 11. 26.(기간중 11일)

구 분	북부	강동	강남	강서	중부	서부	남부	동부
일자	11. 5.	11. 7.	11. 9.	11. 12.	11.14.~15.	11.16.~19.	11. 21.~22	11. 26.

※ 정수센터 취․송수 유량계 현장점검 제외

단, 유량감시시스템 점검사항 및 상반기 지적사항은 ‘18.11. 5일까지 조치 요망.

다. 점검내용

- 유량계, 전송반, 유량계실 유지관리 상태

- 유량감시시스템 관리대장, 유량계 보수이력, 계측헌팅 보정상태

- 유량감시시스템 트렌드 계측상태, 유량계 고장조치 및 복구지연 등

붙임 : 1. 2018년 하반기 유량계 유지관리 점검계획 1부.

2. 유량계 및 유량감시시스템 점검표 1부.

3. 사업소 점검관련 준비자료 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	사업소(시설관리과),정수센터(정수시설과)
★주무관	차경호		누수방지과장	10/10 유승효
협조자
시행	누수방지과-9426	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)	/
전화	3146-1513	/전송	3146-1529	/	chagho@seoul.go.kr	/	대시민공개