문서번호	먹는물분석과-1019
결재일자	2018.10.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	먹는물분석과장	수질분석부장		서울물연구원장
정종순	이수원	김복순		10/11 이인근
협 조
	수질연구과장		박현

취수원수 수질 자동분석 관련자 회의계획

2018. 10.

서울물연구원

(먹는물분석과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

취수원수 수질 자동분석 관련자 회의계획

정수센터 원수 및 정수의「일일상황보고」관련 취수원수 수질

자동계측기 담당자 회의를 통해 관련업무 논의 및 최신정보 교환

□ 회의목적

○ 정수센터(취수장)에서 매일 생산하는 수질자료에 다소간의 편차가 발생하여 정확한 수질관리로 신뢰할 수 있는 자료확보

○ 수질자동 계측기 관리에 대한 유지관리 및 운영관리에 대한 담당자

회의 및 토론을 통해 생산적인 업무개선 및 최신정보 교환

★ 수질자동 계측기에 대한 검토항목

○ 계측기 관리(교정, 보정, 정비 등)

○ 계측기 담당자 운영시 문제점 및 개선사항  등 의견개진

○ 기타 계측기 관련 문의

□ 회의배경

○ 현재 우리시 취수장에서 운영중인 수질자동분석기의 원수수질 자료가 각 취수장에 따라 다소간의 편차가 발생하고 있음

- 5개 취수장 암모니아성질소 일일(’18.1.~9.) 최고값은 암사지점이 가장 많았으며 그 다음으로 영등포, 뚝도 순으로 많았음.

⇒ 암사 : 150회, 영등포 : 78회, 뚝도 : 46회, 강북 : 2회

○ 각각의 측정값에 대한 편차가 지점별, 계절별 및 계측기관리(교정, 보정, 정비) 등에 따른 원인파악 및 검토필요

□ 세미나 개요

○ 건  명 : 취수원수 수질 자동분석 관련자 회의

○ 일  시 : 2018. 10. 16.(화) 15:00~18:00

○ 장  소 : 암사정수센터(강동구 아리수로 131, 암사동)

○ 참석자 : 25명

구 분	참석자	비 고
내부인원 (23)	수질분석부장, 먹는물분석과장, 수질연구과장, 신물질분석과장, 미생물검사과장, 먹는물분석과(6), 광암정수센터(2), 암사정수센터(2), 강북정수센터(2), 구의정수센터(2), 뚝도정수센터(2), 영등포정수센터(2)
외부인원 (2)	이제욱(나노하이텍) 등 2인

○ 예  산 : 100천원

구 분	예 산	예산과목
다과비	100천원	상수도사업비, 영업비, 일반관리비, 행사·홍보비, 행사운영비 (700) (710) (714) (216) (01)

○ 세부내용

시 간	내 용	진 행
15:00~15:05	· 인사 말씀 (수질자동분석장비 대한 전반적인 말씀)	수질분석부장 (서울물연구원)
15:05~15:15	· 취수장별 암모니아성질소 발생 동향보고 (서울시 취수원수를 중심으로)	박창민 담당 (수질연구과)
15:15~15:25	· 취수원수 자동자동계측기 현황보고 (서울워터나우 암모니아성질소를 중심으로)	정종순 담당 (먹는물분석과)
15:25~15:40	· 암모니아성질소 수질자동계측기 유지관리 지침 (NANOCHEM6100을 중심으로)	이재욱 사장 (나노하이텍)
15:40~16:30	· 수질 자동 분석 장비 정보교환 및 질의응답 (분석장비의 운영에 따른 검토 등)	이수원 과장 (먹는물분석과)

□ 향후일정

○ 관련회의 보고서 작성. 끝.