＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	서부수도사업소
수신	주식회사 이엔지건설엔지니어링
(경유)
제목	서부수도사업소 비탈면(팔각정 하부) 보수보강공사 실시설계 보완사항 통보

1. 귀사에서 실시설계중인「서부수도사업소 비탈면(팔각정 하부) 보수보강공사」와 관련 보강공법 선정에 따른 보완사항을 전달하오니, 실시설계 반영 및 인접 아파트입주자(관리소장)에 대한 사전설명 예정일자를 연락(유선연락)하여 주시기바랍니다.

가. 보완사항

- 비탈면 상부 수목제거 후 처리방안(녹색 갱생토 도포 등)

- 기대기식옹벽에 배수공 설치

나. 사전설명 대상

- 공사현장 인접 무악청구1차아파트 입주자 및 관리소장. 끝.

	서부수도사업소장
★주무관	방만천		행정관리팀장	김광석		행정지원과장	10/11 서경만
협조자
시행	행정지원과-25127	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)	/
전화	02)3146-3519	/전송	02)3146-3578	/	pico1@seoul.go.kr	/	대시민공개