	서부도로사업소
수신자	중부수도사업소장(행정지원과장)
(경유)
제 목	상하수도 요금 누수감면 요청

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다

2. 서부도로사업소 기전과에서 관리하는 남산3호터널 회현측 상하수도요금이 격증되어 확인한 바 보일러 연결부분 노후로 인한 파손으로 누수되어 아래와 같이 수리하고 누수감면 신청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

○ 상수도 누수 현황 및 수리

가. 누수일시 : 2018년 6월경

나. 누수장소 : 남산3호터널 회현측

다. 누수원인 : 3호터널 보일러 연결부분 부식 파손

라. 수리일자 : 2018.10.8.~10.20일 사이 수리업체가 신품 보일러로

교체 작업 예정

○ 상수도 수전현황

고객번호	납부자	주 소	7월사용량	9월사용량	비 고
000382449	서부도로사업소 기전과	중구 회현동	87	231	남산3호터널 회현관리실

붙임  : 누수 수리 사진 1부.  끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
주무관	김성일		주무관	윤석주		기전과장	10/11 서수일
협조자
시행	기전과-9426	(		)	접수		(		)
우	03918	서울특별시 마포구 가양대로 203(상암동)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-300-8402	/전송	02-300-8410	/	fish10000@seoul.go.kr	/	부분공개(6)