문서번호	현장민원과-21592
결재일자	2018.10.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	현장민원과장	중부수도사업소장
우장명	정소영	10/11 황일람

세계가 인정한 아리수, 시민과 함께하는 중부수도!

성요셉아파트 공용급수관

교체공사 검토 보고

2018.  10.  11.

중부수도사업소

(현장민원과)

성요셉아파트 공용급수관 교체공사 검토 보고

중구 중림동 성요셉아파트에서 공용급수관 교체공사를 위하여

공사비 지원 신청서를 제출함에 따라 이에 대한 검토 보고임.

□ 공사개요

공 사 명 : 성요셉아파트 공용급수관 교체공사

공사위치 : 중구 서소문로 6길 34

건축물 현황

건물 규모 : 지상6층, 1개동  61세대

사용승인일 : 1975. 6.10.

공용배관 교체공사 공사(계약)금액 : ****************

공사개요

- 공용급수관 교체 : 구경=15~60㎜, 연장=699m

신 청 인 : *******************************

공사비 지원신청서 및 관련서류 제출 : 2018. 10. 11.

□ 현장조사

조사일자 : 2018. 9. 19.(공용급수관 컨설팅)

조 사 자 : 지방사무운영 7급 서정필

공용배관은  아연도강관으로 현재 부식이 진행 중이므로, 공용배관

교체토록 입주자대표에게 설명 및 공사신청 안내

□ 공용배관 지원기준

옥내급수관(공용급수관) 개량공사비 지원금액은 세대당 40만원과,

총공사비의 80%를 비교하여 적은 금액으로 지원

□ 공사비 지원 검토

세대당 40만원 지원시 : 61세대 × 40만원 = 24,400천원

총공사비의 80% 지원시 : 48,400천원 × 0.8 = 38,720천원

공사비 지원금액은 세대당 개량공사비 40만원과 총공사비의 80%를

비교하여 적은 금액으로 지원하도록 규정되어 있으므로,

세대당 개량공사비로 산정한 24,400천원으로 공사비 지원

□ 조치 의견

본 공사는 공사예정금액이 3,000만원 이상이므로 옥내급수관 개량공사비 지원 업무처리 지침에 의거 옥내급수관 개량지원 심의위원회의 의결을 거쳐 승인 여부를 결정코자 함.

붙임 : 1. 공용급수관 컨설팅 보고서 1부.

2. 위치도 1부.  끝.

□ 위 치 도