	영등포소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	구급장비(구급차내 맥박, 산소포화도 측정기)수리완료 통보

1. 현장대응단-1522(2018.10.01.)호「구급장비(구급차내 맥박, 산소포화도 측정기)고장 발생 알림」와 관련입니다.

2. 현장대응단(구급대)에서 운용중인 구급차내 맥박, 산소포화도 측정기를 수리 완료하여 다음과 같이 통보합니다.

가. 장비명 : 구급차내 맥박, 산소포화도 측정기

나. 일  자 : 2018. 10. 11.(목)

***************

라. 내  용 : 구급차내 심전도감시장치에 연결된 맥박, 산소포화도 측정

장비 전선 교체

****************************

붙임  구급장비(구급차내 맥박, 산소포화도 측정기)고장발생알림 문서1부

구급장비(구급차내 맥박, 산소포화도 측정기)수리 사진 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	지현일		지휘3팀장	김금호		현장대응단장	10/11 이종대
협조자
시행	현장대응단-8594	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 영등포구 문래로 197 영등포소방서 현장대응단	/
전화	02-2676-7119	/전송	02-2672-8119	/		/	대시민공개