문서번호	급수운영과-18739
결재일자	2018.10.12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
반건모		김승완	10/12 이병운
협조

단수계획 보고

******************************

2018. 10.

서부수도사업소

(급수운영과)

***************************소화전용 노후밸브 교체 공사에 따른 단수 계획을 아래와 같이 보고합니다.

2018. 10. 12.

보고자 : 지방시설서기보  반건모

공 사 명	신공덕동외 6개동 상수도공사
단수일시	2018. 10. 15.(월) - 단수시간 2018. 10. 15. 오전 10:00 ~ 오후 12:00(성산동 30-36번지 일대) - 단수시간 2018. 10. 15. 오후 12:00 ~ 오후 14:00(성산동 30-4번지 일대)
공사 위치	************************
공사 개요	소화전용 노후밸브 교체공사
단수 사유	소화전용 노후밸브 교체공사
단수 지역	****************** 15세대 ***************** 10세대
단수 세대	단수 안내문 참조(붙임문서)
작 업 계 획
단 수 홍 보 방 법		작 업 인 원	담당 공무원
o.단수안내 유인물 제작 배포 - 1가구 1매씩 배포 - 골목내 유인물 부착 o.상수도홈페이지에 단수내용 게재		-배 관 공: 3명 -안전요원: 3명 -기 타: -명	ㆍ담 당 – 9급 반건모 ㆍ전문관(제수밸브조절) - 7급 서순란
기타사항	- 자재준비 및 장비확보(차량,양수기등) - 현장안내원 및 교통정리원 배치 - 공사안내판 전,후방 설치 - 라바콘 및 기타 안전시설 설치 - 공사후 소화전 및 퇴수밸브를 이용한 충분한 퇴수실시 ※ 공사 관련 관계자 -**************************
첨 부 : 단수안내문(위치도) 1부.

끝.