	강북소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장 발생 통보

1.관련근거

가. 재난관리과-6262(2018.9.28.)호 「2018년 하반기 소방용수시설 일제 점검·정비 계획  보고(알림)」

나. 현장대응단-7567(2018.10.01.)호 「2018년 하반기 소방용수시설 일제 점검·정비 계획 통보」

2. 위와 관련 현장대응단 2018년 하반기 소방용수시설 일제조사 중 소화전 고장이 발견되어 아래와 같이 통보합니다.

발견일자	대 상	담당자	주 소	고장내용	비 고
2018.10.12	1126호	소방위 곽순근	강북구 도봉로 398 (한국타이어 앞)	제수변 연결부위 누수	사용가

붙임 : 소방용수시설 고장내역서 1부.   끝.

	현장대응단장
담당자	곽순근		진압3대장	라문석		지휘3팀장	조성렬		현장대응단장	10/12 代조성렬
협조자
시행	현장대응단-7894	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로(번동) 911	/
전화	02)6946-0250	/전송	02-6946-0229	/		/	대시민공개