	마포소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2018년 3분기 소방용수시설 보수 완료에 따른 현지확인 결과알림(현장대응단)

1. 관련근거

가. 재난관리과-6649(2018.9.11.)호“2018년 하반기 고장 소방용수시설 수리 요청(2차)”

나. 급수운영과-7229(2018.10.4.)호“2018년 3분기 소방용수 시설 보수내역 통보”

2. 위와 관련 현장대응단 관할 보수 완료된 소방용수시설 현황 및 현지확인 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

연 번	관할센터	식별	용수 번호	주 소	고장내용	보수 내용	현지확인 결과
1	현장대응단	지하식	1398	마포구 백범로1길 12-26 (마포구 노고산동 31-69)	배수불량	지하식 소화전 교체	양호
2	현장대응단	지하식	1319	마포구 서강로20길 26 (마포구 노고산동 31-69)	몸통스핀들 고장	지하식 소화전 교체	양호
3	현장대응단	지하식	113	마포구 토정로23길 13-0 (마포구 신수동 422)	몸통스핀들 고장	지하식 소화전 교체	양호
4	현장대응단	지하식	130	마포구 신촌로16길 8 (마포구 노고산동 49-50)	몸통스핀들 고장	지하식 소화전 교체	양호

붙임 : 소방용수시설 확인결과서(현장대응단) 1부. 끝.

	현장대응단장
★담당자	김범석		진압3대장	황현종		지휘3팀장	이동석		현장대응단장	10/12 장종동
협조자
시행	현장대응단-8658	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76 (신수동)	/
전화	02-715-0119	/전송	02-3275-2119	/	kbs381@seoul.go.kr	/	대시민공개