“소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!”
	영등포소방서
수신	강서도로사업소장(도로보수과장)
(경유)
제목	매립 맨홀 긴급 보수 요청(760521,영등포구 영중로 27)

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 강서 도로사업소 도로보수과-9308(2018.10.11.)호『도로 포장공사(노후포장~      강서2구역)에 따른 맨홀 매립 알림』와 관련입니다.

3. 영등포소방서에서 관리 중인 지하식 소화전의 제수변이 매몰되어 현재 사용       불능 상태이니, 인근지역 재난 발생시 긴급히 사용할 수 있도록 신속히 조치      하여 주시기 바랍니다.

가. 대상: 매립 지하식 소화전 1개소(제수변 매몰)

대 상	위 치	내 용	비 고
지하식 소화전	영등포구 영중로 27	제수변 매몰	정비 요청(긴급)

붙 임: 영등포구청 도로과 불량맨홀 검토요청 대상 1부.  끝.

	영등포소방서장
담당자	박형태		대응총괄팀장	현동욱		재난관리과장	10/12 김홍기
협조자
시행	재난관리과-7366	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 (영등포동4가)	/
전화	02-6981-7043	/전송	02-6981-7046	/	201211120@seoul.go.kr	/	대시민공개