내 삶을 바꾸는 서울 10년 혁명
	서울특별시
수신	서울특별시건축사회,대한주택건설협회 서울특별시회,대한건설협회 서울특별시회
(경유)
제목	에어컨실외기 설치방법 개선 계획 홍보 요청

1. 귀 건축사회의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리시에서는 에어컨실외기 건물 외벽 등에 무질서하게 설치함으로써 발생하는 보행불편, 열기와 소음, 응축수·냉매 배관으로 인한 도시미관 저해 등의 문제를 해결하기 위해 “에어컨실외기 설치방법 개선 계획”을 수립하여 아래와 같이 알려 드리니,

3. 귀 회에서는 건축물 설계 시 반영되어 빠른시일내 정착 될 수 있도록 적극 홍보하여 주시기 바랍니다.

가. 적용대상 : 모든 신축건축물(전면 대수선 포함)

나. 개선 내용

- 냉방설비의 배기장치(실외기)는 건축물 내(內)에 설치할 수 있는 공간 확보

- 발코니, 노대 등에 노출하여 설치 시 가림막(30% 이상) 설치

- 냉방설비의 응축수·냉매배관의 외부 노출 금지

다. 시행시기 : 2019. 1. 1

따로붙임 : 방침서 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	방진표		건축설비팀장	김훤기		건축기획과장	10/12 박경서
협조자	건축관리팀장	한일기		건축계획팀장	정광순
시행	건축기획과-20239	(		)	접수		(		)
우	04524	서울시 중구 세종대로 110 서울시청 3층 건축기획과	/
전화	02-2133-7116	/전송	02-2177-0750	/	jinpyob@seoul.go.kr	/	대시민공개