문서번호	시설과-2564
결재일자	2018.10.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	시설관리팀장	시설과장	동부공원녹지사업소장
신상현	김영균	진병규	10/12 안수연
협 조
	경리팀장		곽선아

길동생태공원 울타리 정비계획

2018. 10

동부공원녹지사업소

(시     설     과)

길동생태공원 울타리 정비계획

길동생태공원 내 노후되어 기울어진 대나무울타리를 정비하여 시민들의 안전사고 예방 및 쾌적한 생태환경을 조성코자 함.

1		울타리현황

❍ 위    치 : 길동생태공원(강동구 길동 산7-3)

❍ 규    모 : 연장 750m(좌측 315m, 우측 435m), 높이 2m

❍ 현황사진 및 위치도

좌측 울타리(정문 기준)	우측 울타리(정문 기준)

우측 435m

좌측 315m

2		검토사항

❍ 길동생태공원 좌측부 울타리는 대체로 양호하나, 우측 일부는

지지철물의 부식 및 기울어져 전도로 인한 시민의 안전이 우려되며, 대나무 노후로 미관 저해

- 우측 일부(110m)는 2018.7 긴급보수(호우로 인한 울타리 전도)

지지철물 부식 및 갈라짐	지지철물 부식 및 갈라짐
울타리 기울어짐	울타리 노후

3		정비계획

○ 기    간 : 2018. 10 ~ 11(착공일로부터 30일간)

○ 정비내용

- 울타리 철거 및 설치 : 278m(139경간)

- 폐기물 운반 및 처리 : 1식

- 정비대상

65m

213m

○ 발주방법 : 공개경쟁입찰

○ 소요예산 : 60,000천원

○ 예산과목 : 동부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화 지원, 공원관리 및 도시 녹화 지원, 보라매공원 시설물 정비, 시설비

4		추진일정

❍ 2018. 10.  : 공사 발주

❍ 2018. 10.  : 공사 착공

❍ 2018. 11.  : 공사 준공.  끝.