국회의원 요구자료 제출

시 행	녹색에너지과-26090
결재일자	2018.10.12.
공개여부	부분공개(5)
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조
수신자	기획담당관,환경정책과장

주무관		태양광총괄팀장	녹색에너지과장	대기기획관	기후환경본부장	결재
정삼모		김재웅	신동호	이해우	10/12 황보연
협 조

제 목:	국회의원 요구자료 제출(요구번호 1742번, 이진복 의원, 행정안전위원회)

서울시 산하기관 태양광 시설 설치현황에 대하여 아래와 같이 제출합니다.

따로붙임 : 국회의원 요구자료 1부.  끝.

이진복 의원(행정안전위원회, 자유한국당)

<요구번호 1742번>

1. 산하기관 태양광 발전량 관련

1. 서울시 산하기관별 태양광 시설 설치현황(각 산하기관별 분류, 예산집행내역, 태양광 시설 설치 전체 장면 사진 첨부, 태양광 시설 제조업체 표기, 첫 설치시 권고되었던 태양광 패널당 발전량과 총량, 현재 태양광 패널당 발전량과 총량

1. 산하기관 태양광 발전량 관련

1. 서울시 산하기관별 태양광 시설 설치현황(각 산하기관별 분류, 예산집행내역, 태양광 시설 설치 전체 장면 사진 첨부, 태양광 시설 제조업체 표기, 첫 설치시 권고되었던 태양광 패널당 발전량과 총량, 현재 태양광 패널당 발전량과 총량

○ 서울시 산하기관 태양광 시설 설치현황(자치구 제외)

지역명	제출 현황	예산집행액 (백만원)	사진 첨부	태양광시설 제조업체 표 기	① 설치시 권고되었던 패널당 발전량과 총량		② 현재 태양광 패널당 발전량과 총량(’18. 9월중 일일 최대 발전량)
					패널당 발전량 (kw)	총량 (kwh/일)	패널당 발전량 (kw)	총량 (kwh/일)
서 울 특별시	134건	29,832	“붙임” 참조	“붙임” 참조	0.098~ 0.375	22,626	0.098~ 0.375	32,772

※ ① 설치시 권고되었던 패널당 총량: 서울시 태양광 평균 발전시간 적용(3.2시간)

- 총 량: 패널당 발전량(kw)×패널수×서울시 태양광 평균 발전시간

② 현재 태양광 패널당 총량: ’18. 9월 중 일일 최대 발전량 적용

③ 태양광 발전량은 설치위치, 방법 및 일사량, 온도 등에 따라 발전량에 차이가 있음.  끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (녹색에너지과)	태양광총괄팀장	김재웅
	☎ 2133-3572	주무관	정삼모
	작 성 일 : 2018. 10. 11.