문서번호	급수운영과-18294
결재일자	2018.10.12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
서호태		10/12 代이문성
협조
	주무관		이문성

보고서(방수 작업지시)

북부수도사업소

(급수운영과)

보   고   서

명에 의거 노원구 관내 지역담당 업무수행 중 계량기실 침수민원에 대해 현장조사 하고 아래와 같이 보고드립니다.

2018. 10. 12.

보고자 : 지방시설서기보 서 호 태

□ 민원요지

○ 민원인 : **************

○ 민원내용 : 우천시 근처토사를 통해 계량기실(75mm)에 물이 스며들어 검침에 장애를 초래하고 변실을 통해 건물지하로 빗물이 유입된다고 함.

○ 계량기 현황(개전일자 : 1994년 12월 7일)

- 25mm * 1개, 75mm * 1개

□ 현  황

○ 위치 : *********

○ 현장조사

- 조사일시 : 2018.10.11.(목)

현장사진(***************계량기실)

- 현장사진

□ 보고내용

○ 현장조사 결과 계량기실 주위가 화단으로 조성되어 있어 비가내리면 물이 토사를 통해 변실안으로 유입되고 있는 실정임.

○ 빗물로 인해 침수가 발생하여 검침에 장애를 초래하고, 심한경우 변실을 통해 지하1층 영업장(PC방)과 지하실까지 빗물이 유입되고 있음.

□ 조치의견

○ 위와 같은 사항으로 방수작업을 시행하여 계량기실 내 빗물의 유입을 차단하여

검침에 지장이 없도록 하고 건물지하로 빗물이 유입되는 민원을 해소하고자 함.

○ 신속한 검침장애 수전정비 및 민원해소를 위해 우리사업소「2018년 노원구관내 급수공사」 연간단가업체 예건이앤지에게 작업지시 하고자 합니다.

붙임  1. 위치도 1부.

2. 현장점검사진 1부.  끝.