투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(전기실 배전반 기초패드(콘크리트) 추가 타설 검토요청)

1.업무지시현장 : 홍릉 바이오 의료 R&D 앵커조성공사(2단계) (주)한국종합건축사사무소

, 홍릉 바이오 의료 R&D 앵커조성공사(2단계) 대영이엔티(ENT）, 홍릉

바이오 의료 R&D 앵커조성공사(2단계) 모은건설(주)

2.작 성 일 자 : 2018-10-12 09:10:19

3.지 시 내 용

: 공정 및 안전한 공사관리에 만전을 기하여 주심에 감사합니다.

신관동 평면 변경에 따른, 전기실의 배전설비 추가설치(MCC반 1면) 및 배치 변경이 예상되어,

첨부 도면에 의거, 기초패드(콘크리트)의 추가 타설을 요청하오니 검토하여 주시기 바랍니다. 끝.

주무관							손영일			시책사업과장					임병국					설비부장					10/12 권오식
협조자
시행			설비부-13950									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동) 프리미어플레이스B/D 15층															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화		02-3708-8650						/전송			02-3708-8659					/	zerone@seoul.go.kr												/	대시민공개