탐지(출장)결과 보고서

주무관		급수운영과장			결재
홍기의		10/15 장종욱
협 조
	주무관			최용진

	명에 의하여 옥외누수탐지와 관련 관내지역에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2018 . 10 .15.

탐 지 일		2018년 10월 15일(월요일)		주무관		주무관			기간제	기간제	기간제
탐지 구역		노원구, 도봉구(창동,도봉동)		홍기의		이상진			이경우	조길만	박해선
다 점 및 음 청 식 누 수 탐 지
연번	블 록	탐 지 위 치	구 분		민 원 인			탐 지 결 과				비고
					성 명		전화 번호
1	공릉10	도봉구 도봉동지역	다 점 탐 지					로거 회수 및 분석,점검 도봉동95-54, 도봉동95-96호 적출				복구업체이첩
2	공릉03	도봉구 도봉동지역	다 점 탐 지					로거 설치
3	공릉10	도봉구 도봉동95-96, 도봉구 도봉동95-55, 도봉구 도봉동95-44, 도봉구 도봉동95-50번지 누수의심지역 점검	음 청 탐 지					누수의심지역 및 취약지역 음청탐지(이상없음)
4	월계38	노원구 월계동64-2번지 집수정 물 유임신고	민 원 탐 지					집수정 수질검사와 주변시설물 점검결과 인입선 누수적출하여 복구업체에 복구의뢰				복구업체이첩
5		이	하				여	백
6

다 점 형 상 관 식 누 수 탐 지
구 분	로거설치횟수	중블록	소블록	탐지위치	금 회 (로거수량)	탐 지 결 과	누계 (로거수량)
로거 회수 및 분석,점검	93	공릉2중	공릉10	도봉동	16	탐지적출	1117
로거 설치	94	공릉2중	공릉03	도봉동	16		1137
로거 설치 및 분석,점검	95		월계38	월계동	2	탐지적출	1139
		이	하		여	백