119와 함께, Safe 성북!
	성북소방서
수신	중부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	성북소방서 소방용수시설 보수요청 (10-01)

1. 소방행정 발전에 협조하여 주시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 서 소방용수시설 중 고장으로 인하여 다음과 같이 보수를 요청하니 조속히 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 형   식 : 지상식 공설 4618호

나. 장   소 : 성북구 한천로 101길 66 장월초등학교 옆 인도

다. 내   용 : 지상식 몸통 하단 부분 누수

3. 보수 완료 후 결과를 필히 통보해 주시기 바라며, 기타 문의 사항은 성북소방서 재난관리과 소방용수담당자(☎02-921-6119)에게 전화해 주시기 바랍니다.

붙임  소방용수시설 고장발생 보고서(4618호) 1부.  끝.

	성북소방서장
★담당자	정재민		대응총괄팀장	김현태		재난관리과장	10/15 양점철
협조자
시행	재난관리과-6436	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3 (종암동)성북소방서 3층 재난관리과	/
전화	02-924-0119	/전송	02-925-1158	/	rockwithyou@seoul.go.kr	/	대시민공개