문서번호	수도자재관리센터-19396
결재일자	2018.10.15.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		공사자재관리팀장	소장
윤승욱		송영무	10/15 윤종민
협조

공사용자재 입고검사 결과 보고(대형73번,74번,81번,104번,133번)10/15

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

수도자재관리센터

공사용자재 입고검사 결과 보고

우리센터에서 구매발주한 상수도 공사용 자재에 대해 입고검사를 실시 하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 계약내역

건 명	계약내역 (품명 및 수량)	계약금액 (천원)	계약일자 (납품기한)	계약 업체
덕타일 이형관 (BPF) 구매(대형73)	23종 2,741개 86,867KG	240,486	2018.06.07 (2018.09.13.)	한국주철관 공업(주)
덕타일 이형관 (BPF) 구매(대형74)	32종 1,286개 126,528KG	350,242	2018.06.07 (2018.09.13.)	한국주철관 공업(주)
덕타일 이형관 (BPF) 구매(대형81)	27종 10,521개 288,916KG	791,493	2018.06.12. (2018.09.30.)	한국주철관 공업(주)
덕타일 이형관 (BPF) 구매(대형104)	15종 266개 25,397KG	71,718	2018.07.06. (2018.09.24.)	한국주철관 공업(주)
덕타일 이형관 (BPF) 구매(대형133)	19종 110개 15,691Kg	46,544	2018.09.03 (2018.11.09.)	한국주철관 공업(주)

□ 검사개요

○ 검사일자 : 2018.10.15

○ 검 사 자 : 지방공업주사보 윤승욱

○ 검사내용 : 규격, 외관검사

○ 입고내역

건명	품 명	규 격	단위	계약 수량	납 품 내 역			비고
					전번 납품 누계	금 번 납품량	잔량
대형 73	소켓프렌지T형관	B형,200*80mm	개	40	18	22	0
	1F단관(L650)	100*L650(1F단관)	개	500	451	49	0
대형 74	소켓프렌지T형관	B형,600*300mm	개	5	4	1	0
대형81	K.P소켓곡관	B형(L형),300mm*45	개	1,300	349	162	789
	K.P이음관	200mm	개	1,200	48	240	912
	K.P이음관	300mm	개	2,070	504	192	1,374
대형104	K.P소켓곡관	B형(L형),600mm*45	개	40	26	6	8
대형133	K.P이음관	400mm	개	25	0	3	22
	K.P소켓곡관	B형(L형),700mm*45	개	24	0	4	20
	마개플렌지	700mm	개	1	0	1	0

□ 검사결과

건명	품 명	규 격	납품량	샘플량	규격 검사	기계적 성질	구상화 율	성분	검사 결과
대형 73	소켓프렌지T형관	B형,200*80mm	22	1	1	성적서확인	성적서 확인	성적서 확인	적합
	1F단관(L650)	100*L650(1F단관)	49	1	1	“	“	“	적합
대형 74	소켓프렌지T형관	B형,600*300mm	1	1	1	“	“	“	적합
대형81	K.P소켓곡관	B형(L형),300mm*45	162	1	1	“	“	“	적합
	K.P이음관	200mm	240	1	1	“	“	“	적합
	K.P이음관	300mm	192	1	1	“	“	“	적합
대형104	K.P소켓곡관	B형(L형),600mm*45	6	1	1	“	“	“	적합
대형133	K.P이음관	400mm	3	1	1	“	“	“	적합
	K.P소켓곡관	B형(L형),700mm*45	4	1	1	“	“	“	적합
	마개플렌지	700mm	1	1	1	“	“	“	적합

○ 검사대상 품목에 대하여 규격 검사 실시등 성적서 확인한 결과 적합함.

□ 보고자 의견

○ 입고검사 결과 규격서에 적합하므로 납품 처리코자 함.

붙임 : 1. 덕타일 주철이형관 검사표(대형73) 1부.

2. 덕타일 주철이형관 검사표(대형74) 1부.

3. 덕타일 주철이형관 검사표(대형81) 1부.

4. 덕타일 주철이형관 검사표(대형104) 1부.

5. 덕타일 주철이형관 검사표(대형133) 1부. 끝.