		동부수도사업소
CU********5*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	공사완료 통보 (동대문구 장안동 394-*)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	0932018072481
처리일자	2018년 10월 15일 16 시 17 분
공사장소	****************************************************
소유자성명 (건물주)	***	연 락 처	*************
공사방법	교체	공사의 범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2018/10/05		검사일	2018/10/15		검사자	김채경
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉,온수관
시공업체	상 호	****		주 소	************************
	대표자	***		전 화	*************
검사방법	육안검사
검사결과	옥내급수관 개량공사 육안검사 완료				공 사 비 지원 가능 여부		가능

붙임  1) 옥내급수관 개량검사 현장사진 1부.  끝.

								시설관리과장
★주무관							김채경				시설관리팀장					박종일					시설관리과장					10/15 천성훈
협조자
시행			시설관리과-28367										(						)		접수												(						)
우	04744					서울특별시 성동구 고산자로10길 13 동부수도사업소 (행당1동 142-1)																/
전화		02-3146-2794							/전송			02-3146-2839					/														/	부분공개(6)