문서번호	정보자원운영과-6920
결재일자	2018.10.15.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		정보자원운영과장	데이터센터소장
송상봉		김기항	10/15 김현규
협 조
	주무관			임연주

- 백오피스 내부/민원 행정시스템 -

2018년 9월분 정기백업 결과 보고

2018. 10.

데이터센터

(정보자원운영과)

- 백오피스 내부/민원 행정시스템 -

2018년 9월분 정기백업 결과 보고

각종 장애 및 재해 발생으로 전산자료가 손상될 경우를 대비 하여, 백오피스 정보시스템의 주요 전산자료에 대한 복사본(백업)생성 작업 결과를 보고 드림

Ⅰ	관련근거

□ 국가 정보보안 기본지침(제2장 정보보안 기본활동)

↬ 제19조(재난방지) ② 각급기관의 장은 정보시스템 장애에 대비한

백업시설을 확보하고 정기적으로 백업을 수행하여야 한다.

□ 정보보호관리체계 지침(서버 보안관리 매뉴얼)

↬ 4. 업무절차 - 4.15 백업 및 매체관리 – 1) 백업의 실시

□ 정기백업 및 소산 계획(정보자원운영과-1560호, 2018.2.28.)

↬ 백오피스 행정망시스템 백업방법 개선 및 정기/소산백업 정책

Ⅱ	백업 내용

□ 일   시 : 2018.10. 5.(금) 11:20 ~ 10. 6.(토) 09:00

□ 인   원 : 백오피스 시스템 운영 10명

□ 대   상 : 백오피스 *************************

□ 결   과 : 시스템 백업 및 서비스 기동 정상(※백업 결과 따로붙임)

□ 순   서

구 분	시 간	담 당 자
환경정비 및 사전 준비	10. 5.(금) 11:00~18:00	***************
서버별 백업 실행 및 상태 모니터링	10. 5.(금) 11:20~22:20	********************* ********************** ***************
	10. 6.(토) 08:10~15:15	**********
백업 자료 확인	10. 8.(월) 09:00~11:00	***************

Ⅲ	세부 백업 내용

□ 2018.10. 5.(금) 11:00 ~ 18:00 ⇒ 백업 환경정비 및 사전 준비

- 백업서버 점검 : *************************************************************************************************************               ***************

- 백업장비 점검 : ************

- 백업 S/W 점검 : ***********************************************************************************************

*****************

- 백업테이프 점검 : 백업장비의 백업매체(LTOⅣ ~ LTO Ⅵ Tape) 수량 확인

LTO Ⅳ,Ⅴ,Ⅵ(linear tape_open) : 테이프 백업 장치 버전별 이름

□ 2018.10. 5.(금) 11:20 ~ 22:20 ⇒ 시스템별 백업수행(정 상)

< 서비스 중단(OFF-LINE)백업 :  7개 분야 >

-  *********************************** ****************************

< 서비스 무중단(ON-LINE)백업 : 85개 분야 >

-  ************************************

□ 2018.10. 5.(금) 11:20 ~ 10. 6.(토) 15:15 ⇒ 백업 모니터링(정 상)

- 에러발생 서버 장애 조치 및 백업이 완료된 서버 서비스 기동

□ 2018.10. 8.(월) 9:00 ~ 11:00 ⇒ 백업자료 이상 유무 확인(정 상)

- 백업 대상시스템 확인 및 점검실시

․ ********************************************

․ ***********************************

․ *********************************

․ *************************************************************************************

Ⅳ	향 후 계 획

□ 백업 자료 보관

- 9월분 원본백업자료는 백업장비에 3개월간 보관하며 필요시 자료

복구에 활용

□ 소산 실시

백업 자료	************	******
소산 방법	*******	*******
소산 장소	*********
보관 기간	**

붙임  1. 2018년 9월분 정기백업대상 1부

2. 2018년 9월분 정기백업결과 1부.  끝.