『일 일 결 산 일 지』

문서번호	결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
시설관리과-21197		정준석	이준호	10/15 김홍준

성 명	업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련번호	자재 검사내용	시정 요구사항
임헌대	은평구 긴급 누수복구	1. ********************, NO.6621-2 - 굴착확인(SSP25) 2. ******************, NO.718 - SSP 30 계량기 접합부 누수 - 30㎜ 계량기 앵글밸브교체 - SSP 30*0.8m연결
김동건	마포구 긴급 누수복구	1. 전일 야간 2. ********************, NO756 - 계량기 앵글밸브15mm 접합
오의환	서대문 긴급 누수복구	1. *********, NO682-1 - 횡방향SSP20mm 불용관 - SP40~20*1.2m연결 2. ********************, NO756 - 계량기 앵글밸브15mm 접합 3. **********************, NO757 - 출동탐지요망 4. ******************, NO758 - SSP20mm 접합부손괴 - SSP20*2.0m 연결 - 확인서날인거부 5. *******************, NO558T31-4 - 확인굴착(SP125mm) - 입주민 주민대표협의

2018년 10월 12일 (날씨:맑음) 금요일

별지서식 #8-1호

※ 시정요구 사항란은 즉시 시정이 안 되는 사항을 기록하고, 과별 연간 일련번호(2018-00등)들 기재하며

시정지시 할 때는 별첨 양식을 활용

부분공개(6)