문서번호	시설과-2590
결재일자	2018.10.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★시설관리팀장		시설과장
김영균		10/16 진병규
협 조

2018년 하반기 건축공사 하자조사 결과보고

2018. 10.

시     설     과

2018년 하반기 건축공사 하자조사 결과보고

우리사업소 산하공원내 건축공사에 대하여 2018년 하반기 하자조사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고드림

Ⅰ		조사개요

조사기간 : 2018. 10. 01 ~ 10. 30

조 사 자 : 시설(건축)7급 김영균

대    상 : 총 10건(길동생태공원 반딧불이 체험관 외 9개소)

Ⅱ		조사결과

연번	공 사 명	시공사	공사기간	하자담보 책임기간	조사결과	시공자 입회여부
1	보라매공원 현장근로자 근로환경 개선공사(신축)	㈜푸른종원건설	2016.03.07 ~ 2016.11.10	2016.11.11 ~ 2021.11.10	이상없음	×
2	동부공원녹지사업소 난방배관 교체공사	㈜민우건설	2016.09.09 ~ 2016.09.28	2016.09.28 ~ 2018.09.27	이상없음 (하자종료)	○
3	길동생태공원 반딧불이 체험관 신축공사	㈜옥산종합 건축사사무소	2016.01.04 ~ 2016.07.12	2016.07.13 ~ 2021.07.12	이상없음	×
4	길동생태공원 반딧불이 증식장 증축공사	㈜우일종합토건	2017.04.03 ~ 2017.06.11	2017.06.12 ~ 2022.06.11	이상없음	×
5	천호공원 남․여화장실 정비공사	㈜동영피앤씨	2017.10.23 ~ 2017.11.06	2017.11.07 ~ 2019.11.06	이상없음	×
6	보라매독서실 옥상방수	㈜한솔이엔씨	2017.08.24 ~ 2017.09.04	2017.09.05 ~ 2020.09.04	이상없음	×
7	길동생태공원 근로자대기실 샤워실공사	㈜민우건설	2017.07.17 ~ 2017.08.14	2017.08.15 ~ 2020.08.14	이상없음	○
8	보라매공원 커뮤니티실 정비공사	㈜예디자인	2018.03.20 ~ 2018.04.04	2018.04.05 ~ 2019.04.04	이상없음	×
9	보라매공원 잔디구장 샤워장 설치	㈜민우건설	2018.05.22 ~ 2018.06.01	2018.06.02 ~ 2019.06.01	이상없음	○
10	보라매공원 인조잔디구장 정비공사	장인건설(주)	2018.07.18 ~ 2018.08.20	2018.08.21 ~ 2020.08.20	이상없음	×

붙  임 : 하자검사조서 일건. 끝.