문서번호	정수과-4609
결재일자	2018.10.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
김관우		10/16 강성욱
협조

정수약품(염소) 수불대장

2018. 10.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

정수약품(Cl2)입ㆍ출고 관리대장

구 분	염소(Cl2) 가스
	입고량	출 고 량							재고량
10월	정수장	전 염소		중 염소		후 염소		합 계	정수장
		1정수장	2정수장	1정수장	2정수장	1정수장	2정수장
이월량									13,312
1		214				132	124	470	12,842
2		214				135	125	474	12,368
3		194				132	122	448	11,920
4		199				135	126	460	11,460
5		181				131	122	434	11,026
6		209				132	123	464	10,562
7		201				132	124	457	10,105
8		169				66	185	420	9,685
9		172					233	405	9,280
10		199			12		234	445	8,835
11		204					237	441	8,394
12	8,100	233				29	199	461	16,033
13		266				116	144	526	15,507
14		174				116	124	414	15,093
15		230				254		484	14,609
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계	8,100	3,059	0	0	12	1,510	2,222	6,803	17년 이월
소 계	105,300	28,756	221	10	0	33,934	41,560	105,456	13,468
합 계	113,400	31,815	221	10	12	35,444	43,782	112,259

(단위 : kg)

* 염소 사용량 제어실 EWS 운영일보로 적용 함.	끝.