고압가스 수불부(10.15)

결재	주무관	정수과장
	김유선	10/16 김효상

일자	액체염소 사용량(kg)
	취 수 장					정 수 장
	입고량	구의	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량					16,336						4,163
10.01		690	888	1,578	14,758		0	0	317	317	3,846
10.02		656	811	1,467	13,291		0	0	315	315	3,531
10.03		652	741	1,393	11,898		0	0	287	287	3,244
10.04	5,400	633	778	1,411	15,887		0	0	309	309	2,935
10.05		744	778	1,522	14,365		0	0	283	283	2,652
10.06		1,003	1,332	2,335	12,030	5,400	0	0	299	299	7,753
10.07		783	788	1,571	10,459		0	0	283	283	7,470
10.08	5,400	620	660	1,280	14,579		0	0	323	323	7,147
10.09		712	679	1,391	13,188		0	0	295	295	6,852
10.10	5,400	728	735	1,463	17,125		0	0	286	286	6,566
10.11		712	747	1,459	15,666		0	0	314	314	6,252
10.12		721	663	1,384	14,282		0	0	304	304	5,948
10.13		650	659	1,309	12,973		0	0	291	291	5,657
10.14		661	502	1,163	11,810		0	0	252	252	5,405
10.15	5,400	597	601	1,198	16,012		0	0	293	293	5,112
10.16
10.17
10.18
10.19
10.20
10.21
10.22
10.23
10.24
10.25
10.26
10.27
10.28
10.29
10.30
10.31
합계	21,600	10,562	11,362	21,924		5,400	0	0	4,451	4,451

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					15,268			41,102
10.01	19,000	633	2,394	3,027	31,241		1,487	39,615
10.02		648	2,317	2,965	28,276		1,439	38,176
10.03		666	2,268	2,934	25,342		1,356	36,820
10.04		677	2,522	3,199	22,143		1,494	35,326
10.05		668	2,060	2,728	19,415		1,367	33,959
10.06		192	318	510	18,905		1,452	32,507
10.07		0	0	0	18,905		1,402	31,105
10.08	19,000	0	0	0	37,905		1,568	29,537
10.09		0	0	0	37,905		1,438	28,099
10.10		0	0	0	37,905		1,173	26,926
10.11		0	0	0	37,905	19,000	1,478	44,448
10.12		0	0	0	37,905		1,350	43,098
10.13		0	0	0	37,905		1,472	41,626
10.14		0	0	0	37,905		1,257	40,369
10.15		0	0	0	37,905		1,484	38,885
10.16
10.17
10.18
10.19
10.20
10.21
10.22
10.23
10.24
10.25
10.26
10.27
10.28
10.29
10.30
10.31
합계	38,000	3,484	11,879	15,363		19,000	21,217