비상구 관리실태 등 확인 조사서(*******)

확인일 : 2018년 10월 15일

대상명	*******		위 치	****************
관계자	***	전화번호	*************		처종(업종)	노래연습장
규 모	R.C 지상2층 / 지하1층, 연면적 252.20㎡ 중 지상2층 74.41㎡사용

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄·잠금행위	○ 비상구 폐쇄 및 잠금행위 없음
비상구 훼손행위	○ 특이사항 없음
물건적치 또는 장애물 설치	○ 물건적치 및 장애물설치 발견치 못함.
비상구 변경행위	○ 해당사항 없음
특이사항	********************	*******************
참 고	○ 비상구 관리 철저토록 안내함

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	문준		김용철		10/16 김연경
협조	고현석