자연의 맛 미네랄 아리수, 시민과 함께하는 북부수도!
	북부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	PE보온재 설치현장 점검결과 보고

1. 2018년 벽체형 PE보온재 구매․설치 계획(현장민원과-14641, ’18.9.11.)과 관련입니다.

2. PE보온재 설치대상(APT 2개소) 중 *******************는 설치를 완료하였으나, ******** 현장점검 결과 설치하는 데 어려움이 있어 아래와 같이 보고합니다.

가. 점 검 일 : ’18. 10. 16.(화)

나. 점검대상 : *****************

다. 점 검 자 : 기계공업주사보 김태영

라. 점검내용 : PE보온재 설치상태(틈새 없는 보온재 시공, 마감상태, 검침 가능여부 등) 점검

마. 점검결과 : 시공 시 일부세대 검침 불가능

현장 사진	세부 점검내용
	- 수도계량기의 위치는 붉은색 원 안쪽임 - 아파트 자체 공사로 인하여 수도계량기의 위치가 일정하지 않음 - PE보온재 설치 시 계량기의 숫자판이 보이지 않아검침이 불가능함 ※ 관리사무소(장)는 PE보온재를 전체 세대에 설치 하는 것을 원함(일부 세대만 설치 시 반대).

바. 조치계획 : 관내 동파 다량발생 아파트를 선정하여 재발주.  끝.

주무관	김태영		현장민원과장	10/16 지선병
협조자
시행	현장민원과-16486	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935 (번동)	/
전화	02-3146-2916	/전송	02-3146-2929	/		/	부분공개(6)