피난·방화시설 불시단속 조사서[히비*]

확인일:2018. 10. 12.

대상명	***		위 치	****************
대표자	***	****	*** ***************		주용도	일반음식점
규 모	철골철근콘크리트조, 6/2층, 연면적 1,273.68㎡ (일부일 경우 : 사용층 지상 2층, 사용면적 160.45㎡)

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
폐쇄․훼손․변경행위	2층 완강기 보관함 파손	조치명령
물건적치 또는 장애물 적치행위	특이사항 없음
유도등 점등 및 피난방향 적정성	적정 관리됨
방화셔터 작동여부	특이사항 없음
기타사항 (안내문배부, 관계인 교육 등)	비상구 및 피난설비 철저히 관리토록 현장에서 교육 실시함
참 고

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	박래성		김성문		10/17 고재일
협조	정성현