출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	행정지원과장
	이찬우	10/17 서경만

	명에 의하여 상ㆍ하수도 누수요금 감액 적용 신청에 대하여 출장하여 점검하고 아래와 같이 보고합니다.
2018. 10. 17.
보고자 : 행정7급 성명 : 이찬우

□ 수용가

****	*****	*** ****	**	**	****
*********	*******************	***	***	**	***

□ 조사결과

○ 누수기간 : 2018. 08. 07 ~ 2018. 10. 06

○ 누수위치 및 원인 : 외부 화장실인입 배관

○ 조례위반사항 : 없음

○ 현장사진 : 붙임 참조

□ 조사자 의견

○ 상기 수용가 외부 마당 화장실인입 배관노후로 누수되어 수리한 사실이 확인(사진 및 영수증)되어, 서울특별시수도조례 제26조 제3항, 시행규칙 제28조 및 누수요금 감면처리 업무지침(부본부장 방침 제616호)에따라 직전 4개월 평균 사용량 기준하여 초과발생한 누수량에 대하여 감면처리함이 타당하다고 사료됨.

□ 감면내역

○ 해당납기 사용량 : 1343㎥(2018년 10)

○ 기준납기 사용량 :   168㎥

2018년 04월(182㎥) + 2018년 02월(154㎥)

○ 누수량 : 1175.0㎥(2018년10)

▷ 검침내역

납기	지침(㎥)	사용량(㎥)	비고
2018.10	3109	1343	누수납기
2018.08	인정	182
2018.06	인정	182
2018,04	1402	182	기준납기 (168㎥)
2018.02	1220	154
2017.12	1066	61
2017,10	1005	30
2017.08	975	99

○ 감면액

납 기	당 초	감 면	조 정 액
2018년 10월	2,915,110원	2,129,320원	785,790원

감면내역	납기	구분	합계	상수요금		하수요금		지하수요금		물부담금		감면처리
				사용량	사용요금	사용량	사용요금	사용량	사용요금	사용량	사용요금
	20181031	당초	2,915,110	1,343	1,027,730	1,343	1,659,070	0	0	1,343	228,310	당월납기정산
		경정	785,790	1,343	552,540	168	107,200	0	0	1,343	126,050
		가산	0		0		0		0		0
		증감	-2,129,320	0	-475,190	-1175	-1,551,870	0	0	0	-102,260
감면사유		누수감액: -2,129,320원(외부화장실인입배관.10.18수리)

붙 임 : 누수수리 영수증 1부. 끝.