문서번호	시설관리과-18557
결재일자	2018.10.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
노혜인	손병대	10/17 편병률

부서장 상수도시설물 순회 결과 보고

2018년도 하반기 안전사고 예방 및 현장 파악을 위한 부서장 상수도 시설물 현장순회 점검 결과를 보고함.

□ 점검 목적

○ 상수도 시설물 안전사고 예방 및 현장 파악을 위한 정기적인 시설물 순회점검

□ 점검 현황

○ 점검 3회차

- 일  시 : 2018. 10. 17(수). 10:00～13:00

- 대  상 : 일원배수지·아리수올림터, 수서배수지

- 점검자 : 시설관리과장, 기전팀장, 류홍규, 이재현, 김용학, 노혜인, 박경석

□ 점검 결과

○ 점검결과 주요 지적사항

시 설 명	지적 및 지시사항	관리부서	비 고
일원배수지	배수지 입구↔cctv카메라 구간 도보길 조성	급수운영과
일원아리수올림터	아리수올림터 현황판 미부착→현황판 부착(아리수올림터 공통)	기전팀
	공사자재 정리 미비→자재 정리	급수운영과
수서배수지	전기실 전등 점등불량→전등교체	기전팀
	항 입구 전등 미설치→전등설치	기전팀
	항 입구 출입자 주의사항 현황판 미설치→현황판 설치	기전팀
공통사항	환경정비(현 사용하지 않는 시설 철거 및 정리)	기전팀

□ 행정사항

○ 점검결과 지시사항 중 부서별 조치사항 통보(급수운영과)

○ 기전설비 지시사항 : 구매설치 및 연간단가 작업지시 예정

따로붙임 : 현장점검 활동 사진 1부.  끝.

현장사진		시설관리과장 현장점검 활동 사진

일원배수지 현장점검	일원아리수올림터 현장점검1

일원아리수올림터 현장점검2	수서배수지 현장점검